## 診断ｼｰﾄ
『やってみよう！住まいの簡易耐震診断』
診断の前に・・・
この診断の目的は自分の住まいが地震に対して安全か否か『耐震診断』について，みなさまが関心を持っていただくこと，また改修が必要か否かのあくまでも『目安』を得る為に作成したものであり，精度の高い評価を得られるものではありません。 対象は木造２階建て（在来工法）で常識的に施工されたものを対象としています。 なお，この診断における項目及び評点については，専門業界等が一般に公開している数値を参考に採用したものです。 出典資料：「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」平成７年度建設省住宅局監修
診断方法
・項目はＡ～Ｆまでです。
・各項目をよく読んで，表から該当する数値を１つだけ選んで○を入力して下さい。
・この診断シートの最後尾に判定が表示されています。
・２階建ての場合は，１階部分だけで診断します。
・同じ項目内で，該当するものが２つ以上ある場合は，評点の低い数値を選びます。
の部分が診断シートです。 ではどうぞ ↓
Ａ：地盤・基礎 | [5 empty] | どのような地盤・基礎ですか？
①～④の中から１つだけ選び，「良い･普通」「やや悪い」「非常に悪い」のどれかに○を入れてください。
（複数回答不可）
[20 empty] | 地 |  |  |  | 盤
基 礎
[17 empty] | 良い・普通 |  |  |  | やや悪い |  |  |  | 非常に悪い
[5 empty] | ①鉄筋コンクリート造 布基礎 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.7
[5 empty] | ②無筋コンクリート造 布基礎 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.5
評点
[5 empty] | ③ひび割れのあるコンクリート造 布基礎 | [13 empty] | 0.7 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.3
[5 empty] | ④その他の基礎（玉石・石積・ブロック積） | [13 empty] | 0.6 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.1
※ 建物が建っている敷地の地盤と基礎の状況によって評点を求めます。
○基礎について
コンクリート造 布基礎 …土台の下をコンクリートが連続している基礎をいいます。
鉄筋コンクリート造 布基礎 …コンクリート造 布基礎の中に縦横方向に鉄筋が入っている基礎をいいます。
鉄筋の有無が確認できない場合は，無筋コンクリート造とします。
なお，確認済証又は確認通知書などに矩計図(かなばかりず)が添付されていれば，どの基礎に該当するか
わかります。
○地盤について
良い地盤 … 関東ローム層（赤土）程度の地盤による敷地
やや悪い … 深さ３０センチよりも浅い軟弱地盤，埋立地，盛土で大規模な造成工事による敷地
非常に悪い … 深さ３０センチよりも深い軟弱地盤，谷地，背後湿地，三角州などの水の集まりやすい
低地や新しい埋立地及び地盤の液状化の可能性のある敷地(地耐力30KN/㎡に満たないもの)
Ｂ：建物の形 建築物の形はどれに該当しますか？
①～③の中から１つだけ選んで○を入れて下さい。（複数回答不可）
[5 empty] | ①整形 | [13 empty] | 1
評点
[5 empty] | ②平面的に不整形 | [13 empty] | 0.9
[5 empty] | ③立面的に不整形 | [13 empty] | 0.8
※ 建物の形のバランスによって評点を求めます。
ここでは，下図のような建物の形を参考に，整形か不整形かを判断して下さい。
|  | 整形 | [13 empty] | 不整形
Ｃ：壁の配置 壁の配置については，どれに該当しますか？
①～③の中から１つだけ選んで○を入れて下さい。（複数回答不可）
[5 empty] | ①つりあいの良い配置 | [13 empty] | 1
評点
[5 empty] | ②外壁一面に壁が１／５未満 | [13 empty] | 0.9
[5 empty] | ③外壁の一面に壁が無い（無開口） | [13 empty] | 0.7
※ 建物の１階部分の外壁(下図の太線部分)の一面にある壁の長さや開口部によって判断します。
下図の３種類の中から選びます。この場合，建物の４面のうち，評点がもっとも小さい面を
建物の評点とします。
１階平面
[6 empty] | ① | [7 empty] | ② | [8 empty] | ③
[5 empty] | つりあいの良い配置 | [6 empty] | 外壁の一面に壁が | [8 empty] | 外壁の一面に壁がない
１／５未満
Ｄ：筋かい 筋かいはありますか？
①か②のどちらか１つだけ選んで○を入れて下さい。（複数回答不可）
[5 empty] | ①筋かい有り | [13 empty] | 1.5
評点
[5 empty] | ②筋かい無し | [13 empty] | 1
※ 壁の中に筋かいが，有るか，無いかの判断によって評点を求めます
○筋かいについて
筋かいとは，下図に示すような壁の中にある柱と土台あるいは柱と横架材などに囲まれた
四角形の対角線に入れる斜め材のことです。
壁の中にある為，あるか否か判断が難しいと思いますが，工事中に確認した場合や確認済
証又は確認通知書に添付されている平面図から確認できる場合は①「有り」として下さい。
確認ができない場合は②「無し」として下さい。
Ｅ：壁の量 壁の量はおおむねどれにあたりますか？
①～⑤の中から１つだけ選び，「平屋建」「２階建」のどちらかに○を入れて下さい。（複数回答不可）
階 数
壁の量
[18 empty] | 平屋建 | [5 empty] | ２階建
[5 empty] | ①多い | [13 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1.2
[5 empty] | ②やや多い | [13 empty] | 1.5 | [7 empty] | 1
評点
[5 empty] | ③普通 | [13 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0.7
[5 empty] | ④やや少ない | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 0.5
[5 empty] | ⑤少ない | [13 empty] | 0.7 | [7 empty] | 0.3
※ 壁の量を５段階で評価し，評点を定めるものです。
この図では，太線は壁の長さと位置を示し，外回りの細線は窓，ドアなどの開口部を，内部の線の
無い部分は，襖（ふすま），障子，ドアなどの開口部を示してあります。
１階平面
|  |  | ① | [5 empty] | ② | [5 empty] | ③ | [6 empty] | ④ | [5 empty] | ⑤
|  |  | 多い |  |  |  |  | やや多い | [6 empty] | 普通 | [5 empty] | やや少ない | [6 empty] | 少ない
Ｆ：老巧化 老巧度を評価してみて下さい。
①～③の中から１つだけ選んで○を入れて下さい。（複数回答不可）
[5 empty] | ①健全 | [13 empty] | 1
評点
[5 empty] | ②老巧化している | [13 empty] | 0.9
[5 empty] | ③腐ったり，シロアリに喰われている | [13 empty] | 0.8
※ 建物の老巧度によって評点を求めます。
①健全
|  |  |  | … | 新築後間もないか又は新築時のよい状態が適正に保たれている場合です。
②老巧化している
|  |  |  | … | 建築後ある程度の年月を経過し，屋根の棟の線や軒先の線が波うっていたり又は
柱に傾きがあり建具の建てつけが悪くなっている場合です。
③腐巧，シロアリに喰われたりしている
|  |  |  | … | 建築物の北側や水周り（台所，浴室等）部分の土台をドライバーなどでついてみると
わかります。壁紙にシミなどのにじみが確認できる場合は，結露によって柱が腐食し
ている可能性があります。
シロアリについては，梅雨時に羽アリが集団で飛び立った形跡があれば危険信号です。
その他，これまでに大きな災害（床上浸水など）に見舞われた場合も，これに含めます。
さて，耐震診断の結果です！！
|  |  |  | Ａ |  |  | Ｂ |  |  |  | Ｃ |  |  | Ｄ |  |  |  | Ｅ |  |  |  | Ｆ
|  |  |  | 地盤･基礎 |  |  | 建物の形 |  |  |  | 壁の配置 |  |  | 筋かい |  |  |  | 壁の量 |  |  |  | 老巧化 |  |  |  | 総合評点
[6 empty] | × |  |  |  | × |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | × |  |  |  | ＝
Ａ～Ｆの間に数値が表れない場合は，未入力や複数回答している場合がありますので，見直しをお願いします｡
総合評点
適正に保たれるよう心掛けて下さい。
|  | 1.5 |  |  | 以上 | [6 empty] | 安全だと思います
専門家による診断を受ければなお安心です。
|  | 1 |  |  | 以上 | 1.5 |  |  | 未満 |  |  | 一応安全だと思います
専門家の診断を受けて下さい。
|  | 0.7 |  |  | 以上 | 1 |  |  | 未満 |  |  | やや危険です
専門家と補強について相談して下さい。
[6 empty] | 0.7 |  |  | 未満 |  |  | 倒壊の危険性があります
お疲れさまで した。
診断の結果はいかがでしたか？
個人的な評価での診断結果はあくまでも『目安』です。実際にはどうなのか専門家による評価
とは異なります。
|  | ※注意 |  |  | 総合評点が１．０以上であっても[Ｃ：壁の配置]の外壁の量が著しく少ない壁面部分
については危険性があります。
また，昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物は，現行の耐震基準と比較して耐震性が
不十分となっている可能性が極めて高いと言われています。
これを契機に耐震診断について少しでも関心を寄せていただければ幸いです。
専門家による診断を希望する場合は，下記へお問い合わせ願います。
建築確認等の図面又は現況写真などがあれば，相談時に持参されますようお願いします。
記
社団法人 千葉県建築士事務所協会 ℡０４３－２２４－１６４０
柱
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
土台
鉄筋
ｺﾝｸﾘｰﾄ造 布基礎
地表面
不整形
整形
不整形
整形
[一階平面]
[ 立 面 ]
←独立柱
[一階平面]
[ 立 面 ]
筋かい
ｺﾝｸﾘｰﾄ造 布基礎
ぬき
胴差し
はり
土台
間柱
筋かい